Iris Hjälpmedel april 2015

Version 1.02
1. Allmän beskrivning av engelsktalande inomhus- och utomhustermometer

2. Fysisk beskrivning av termometern

3. Utför en mätning och få aktuell temperatur uppläst

4. Ställa in önskad volymnivå
5. Visningslägen

6. Ställa in aktuell tid (kräver användning av displayen)
7. Sätta på eller stänga av timrapportering

8. Ställa in larmet (kräver användning av displayen)
9. Manuell max- mintemperatur

Allmän beskrivning av engelsktalande utomhus- och inomhustermometer
Med denna engelsktalande termometer, kan du på ett snabbt och enkelt sätt få aktuell inomhus- samt utomhustemperatur uppläst med bara en enda knapptryckning. Du får även veta om det är morgon, eftermiddag, kväll eller natt. Detta kräver inställning av den inbyggda klockan.

Du kan också få max- och mintemperatur uppläst samt ställa in ett larm. Läs mer i följande avsnitt om hur du kommer igång med termometern.

Fysisk beskrivning av termometern

Håll termometern så att du har displayerna och knapparna vända mot dig.

På termometerns framsida hittar du två displayer.

Den övre displayen visar aktuell utomhustemperatur.

Den nedre displayen visar aktuell inomhustemperatur samt aktuell tid.
Nedanför displayerna hittar du ett högtalaralster.

Till höger om högtalaren sitter en rund ensam knapp. Det är knappen för att få aktuell temperatur uppläst.

Längst ned på termometerns framsida finns en lucka. Dra luckan nedåt med två fingrar så hittar du två rader med knappar för ytterligare funktioner och inställningar av termometern.

Den första knappen längst upp till vänster, används för att ställa in volymen.

Till höger om volymknappen finns en omkopplare som du använder för att sätta på eller stänga av timrapportering.
Knappen till höger om timrapportering används för att ställa in timmar vid inställning av klockan.

Den fjärde knappen används för att ställa in minuter vid inställning av klockan.

Den femte knappen används för att få daglig max- och mintemperatur uppläst.

Den nedre raden med knappar, från vänster till höger är enligt följande:
Mode, för att välja visningsläge.
Till höger om knappen Mode, finns en omkopplare som gör det möjligt att ställa in vilken enhet temperaturen ska anges med, Celsius eller Fahrenheit.
Den tredje knappen aktiverar eller stänger av larmet.

Fjärde knappen, Nollställ. Nollställer manuell max- samt mintemperatur.
Den femte knappen används för att läsa upp max och min-temperatur.
Baksidan

Vänd på termometern så du har displayerna och knapparna vända bort från dig.

längst upp på baksidan, hittar du batteriluckan.
Nedanför batteriluckan, finns ett hål för att kunna väggmontera termometern.

Nedanför batteriluckan finns ett fäste som kan fällas ut om man t.ex. vill ställa termometern på ett bord.

Utomhusgivaren sitter fast monterad ytterst på den utstickande kabeln på termometerns vänstra sida.
Sätta i batterierna

Termometern drivs av 2 st AAA-batterier, LR03. För att sätta i batterierna, gör du så här:

1. Vänd på termometern så att du har knapparna och displayerna vända bort från dig.

2. Ta bort batteriluckan som du hittar längst upp på termometerns baksida.

3. Placera batterierna i batterifacket och sätt tillbaka batteriluckan.

Utföra en mätning och få aktuell temperatur uppläst

För att utföra en mätning och få aktuell temperatur uppläst, gör du så här:

1. Tryck på den ensamma runda knappen på termometerns framsida, till höger om högtalaren.
2. Beroende på klockans inställning, anger termometern först om det är morgon, eftermiddag, kväll eller natt, följt av aktuell temperatur.

Ställa in önskad volymnivå
För att höja eller sänka volymen, gör du så här:

1. Ta med två fingrar och dra ned luckan på termometerns framsida för att komma åt inställningsknapparna.

2. Tryck på knappen längst upp till vänster för att välja önskad volymnivå. Det finns två nivåer, samt tal av. Volymnivå ett indikeras med 1 pip, volymnivå två indikeras med 2 pip samt tal av indikeras med tre pip. Tryck på knappen tills du hittat önskad inställning.
Visningslägen
Termometern har fyra olika visningslägen som kan alterneras genom att trycka på Mode, knappen längst ned till vänster i den nedre raden med knappar under displayerna.

Varje visningsläge har ett enskilt pip som indikerar vilket visningsläge som är valt. Visningsläge 1, ett pip. Visningsläge 2, två pip. Visningsläge 3, tre pip. Visningsläge 4, fyra pip.

Dessa visningslägen påverkar enbart displayen. Följande visningslägen finns tillgängliga:

1. Visar inomhustemperatur i den övre displayen samt tid i den nedre displayen.

2. Visar tid i den övre displayen samt utomhus i den nedre displayen.
3. Visar tid i den övre displayen samt inställt larm i den nedre displayen.

4. Visar inomhustemperatur i den övre displayen samt utomhustemperatur i den nedre displayen. (standardinställning)
Ställa in aktuell tid (kräver användning av displayen)
För att ställa in klockan på termometern, gör du så här:

1. Ta med två fingrar och dra ned luckan på termometerns framsida för att komma åt inställningsknapparna.

2. För att välja visningsläge 1, tryck på knappen Mode, längst ned till vänster. Termometern kvitterar med ett pip. Om du befinner dig i något annat visningsläge, stega med knappen Mode tills du kommer till visningsläge 1.
3. Tryck på knapparna för minuter och timmar för att ställa in önskad tid.

4. Tryck tre gånger på knappen Mode för att välja visningsläge 4. Termometern kvitterar med fyra pip.
Sätta på eller stänga av timrapportering
Du har möjlighet att få temperaturen uppläst varje timme, kräver inställning av klockan. För att sätta på eller stänga av timrapportering, gör du så här:

1. Ta med två fingrar och dra ned luckan på termometerns framsida för att komma åt inställningsknapparna.
2. använd omkopplaren för timrapportering, omkopplaren till höger om volymknappen. Till vänster på, höger av.
Viktigt: Temperaturen läses inte upp mellan kl. 21:00–07:00.

Ställa in larmet (kräver användning av displayen)
För att ställa in larmet, gör du så här:

1. Tryck på knappen Mode, längst ned till vänster och stega dig fram till visningsläge 3. Termometern kvitterar med tre pip. Tiden för larmet visas på den nedre displayen.

2. Tryck på knapparna för minuter och timmar för att ställa in önskad tid för larmet.

3. Tryck en gång på knappen Mode och välj visningsläge 4 för att spara larmet. Du kommer då att höra fyra pip.
Termometern kommer sedan att läsa upp aktuell temperatur fem gånger vid önskad tidpunkt och repeteras under 15 minuter.

För att stänga av larmet, tryck på knappen för uppläsning av aktuell temperatur på termometerns framsida.

Daglig max- och mintemperatur

Termometern kommer ihåg den högsta samt lägsta inomhus och utomhustemperaturen för ett dygn.

Tryck upprepade gånger på knappen för daglig max- mintemperatur för att få dessa upplästa, knappen längst till höger i den övre raden nedanför displayerna.
Manuell max- och mintemperatur

Termometern kan lagra min- samt maxtemperatur under en specifik tidsperiod. Så här ställer du in önskad tid:
1. Tryck på knappen Nollställ, den fjärde knappen från vänster i den nedre raden.
2. Tryck på knappen Manuell min- maxtemperatur, den tredje knappen från vänster i den nedre raden.
3. Tryck på tal-knappen, den ensamma runda knappen till höger om högtalaren. Termometern läser då upp max- samt mintemperaturen för inomhus.

4. Tryck igen på Manuell max- mintemperatur och tal-knappen för att få max- mintemperaturen för utomhus.
Varning
Om inomhus- eller utomhustemperaturen överskrider 38 grader Celsius eller understiger 0 grader Celsius, kommer termometern att läsa upp temperaturerna tre gånger.

Service och support

Behöver du service eller support? Har du andra frågor kring denna engelsktalande termometer eller någon av våra andra produkter? Tveka då inte att kontakta oss på något av följande sätt:

Iris Hjälpmedel AB

Sandsborgsvägen 52

122 88 Enskede

Tel växel: 08-39 94 00

info@irishjalpmedel.se
www.irishjalpmedel.se

